
Компания  FORINA – итальянский  производитель кондиционеров, холодильников и кондиционеров  для бытового и коммерческого использования. Компания  на сегодняшний день занимает значительную долю внутреннего рынка, а также экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран во всем мире.
Завод выпускает свою продукцию в соответствии со стандартам ISO 9001, что гарантирует безупречное качество производимой продукции. Используемые в производстве материалы и технологии экологически безопасные. Продукция специально разработана для работы в жестких климатических условиях при повышенной температуре и влажности. 
Оборудование торговой марки FORINA – эталон практичности и надежности.


              Конструктивные особенности:

· Автоматический перезапуск;

· Беспроводной пульт;

· Автоматическое покачивание жалюзи;

· Коррозиестойкий корпус;

· 5 режимов работы кондиционера(осушение, охлаждение, обогрев, автоматический, вентиляция);

· Индикация на передней панели;

· Диагностика со светодиодной индикацией на лицевой панели;

· Ионизатор воздуха.


          Компрессор –  Hitachi
Работает на фреоне – R22
Характеристики и Стоимость :
	Обозначение модели
	 
	Classic

	Типоразмер
	
	07
	09
	12
	18
	24

	Холодопроизводительность
	кВт
	2,1
	2,5
	3,5
	5,3
	7,0

	Теплопроизводительность
	кВт
	2,2
	2,75
	3,85
	5,8
	7,7

	Производительность вентилятора внутреннего блока
	м³/ч
	380
	450
	580
	800
	1080

	Компрессор
	Тип
	Ротационный

	Хладагент
	 
	R22

	Сеть электропитания
	В/ф/Гц
	230/1/50+E

	Потребляемая мощность (в режиме охлаждения)
	кВт
	0,7
	0,94
	1,3
	2,08
	2,7

	Потребляемая мощность (в режиме обогрева)
	кВт
	0,71
	0,96
	1,35
	2,08
	2,7

	Показатель энергетической эффективности/холодильный коэффициент
	Вт/Вт
	2,6/2,8
	2,6/2,8
	2,7/2,8
	2,5/2,8
	2,6/2,8

	Уровеннь шума
	Внутренний блок
	дБА
	30/32/36
	31/33/37
	32/34/38
	36/38/41
	37/40/43

	
	Наружный блок
	дБА
	50
	51
	51
	54
	55

	Габаритные размеры внутреннего блока / наружного
	Д (мм)
	745/320
	745/320
	745/320
	1095/320
	1095/300

	
	В (мм)
	210/818
	210/818
	210/818
	312/818
	312/800

	
	Г (мм)
	205/540
	205/540
	205/540
	225/540
	225/690

	Масса нетто внутр./нар. Блока
	Кг
	сен.27
	9,5/30
	9,5/37
	15/43
	15/51

	Трубы холодильного контура
	Тип соединения 
	Развальцовка 

	
	Диаметр
	Газовая
	3,8"
	3/8"
	3,8"
	1,2"
	5/8"

	
	
	Жидкостная
	1,4"
	1/4"
	1,4"
	1,4"
	3,8"

	Стоимость
	Розница
	y.e.
	435
	450
	505
	705
	965

	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]












